**Прокуратурой района выявлены нарушения в деятельности пожарно-спасательной части**

Прокуратурой района в феврале 2025 года проведена проверка исполнения пожарно-спасательной частью с. Верхние Киги требований законодательства о защите населения и территорий от ЧС, по результатам которой выявлены нарушения.

Так, в помещениях пожарной части не обеспечена пожарная безопасность, так как в отделке используются горючие материалы, автоматическая пожарная сигнализация отсутствует, используются огнетушители с истекшим сроком перезарядки, пожарные рукава со следами повреждений, также выявлены многочисленные нарушения требований охраны труда работников.

По требованию прокуратуры района нарушения устранены, начальник пожарной части привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4, ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

Заместитель

прокурора района А.Н. Русаков